УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы Подгорненского сельского поселения Отрадненского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Дорошко

«11» сентября 2023г.

**ПАСПОРТ**

**Готовности Подгорненского сельского поселения**

**к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов**

Адрес: ст.Подгорная, ул.Красная, д.28

«11» сентября 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Задание (план) | Факт | Оценка % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд - всего | ед. | 685 | 685 | 100 |
|  |  | тыс.м | 47,02 | 47,02 | 100 |
|  | в том числе МКД с ЦО | ед. тыс.м2 |  |  |  |
| 2 | Котельные - всего | ед. | 2 | 2 | 100 |
|  | в том числе муниципальные | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном ис-  числении) - всего | км |  |  |  |
|  | в том числе муниципальные | км |  |  |  |
| 4 | Центральные тепловые пункты-  всего | ед |  |  |  |
|  | в том числе муниципальные | ед. |  |  |  |
| 5 | Газопроводы | км |  |  |  |
| 6 | Готовность к работе: |  |  |  |  |
|  | сети водопровода | км | 6,5 | 6,5 | 100 |
|  | водопроводные насосные станции | ед |  |  |  |
|  | водозаборные сооружения | ед/тм3/сут ед. | 1/90 | 1/90 | 100 |
|  | сети канализации | км |  |  |  |
|  | очистные сооружения | ед/тм3/сут |  |  |  |
| 7 | Песко-соляная смесь | тонн | 10 | 10 | 100 |
| 8 | Специальная уборочная техника | ед | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Капитальный ремонт дорог и тро­туаров | тыс.м2 | 2,640 | 2,640 | 100 |
| 10 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Ед./тыс.м2 |  |  |  |
| 11 | Воздушные линии 0,4-10 кВ. | км |  |  |  |
| 12 | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт |  |  |  |
| 13 | Ремонт и замена котлов | ед |  |  |  |
| 14 | Ремонт и замена тепловых сетей | Км/км |  |  |  |
| 15 | Ремонт и замена водопроводных и  канализационных сетей | Км/км |  |  |  |
| 16 | Замена голого провода и опор ВЛ | Км/шт |  |  |  |
| 17 | Ремонт силовых трансформаторов | ед |  |  |  |
| 18 | Обрезка ветвей деревьев в зоне  линий электропередач | км | 2,6 | 2,6 | 100 |
| 19 | Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов | % |  |  |  |
| 20 | Автономные дизельные электро-  станции | ед |  |  |  |
| 21 | Мостовые сооружения | ед | 1 | 1 | 100 |
| 22 | Заготовка топлива для котельных: |  |  |  |  |
|  | Уголь | тонн | 47 | 47 | 100 |
|  | Жидкое топливо: |  |  |  |  |
|  | мазут | тонн |  |  |  |
|  | Печное топливо | тонн |  |  |  |
|  | Дрова | Куб.м | 12 | 12 | 100 |
| 23 | Заготовка топлива населением |  |  |  |  |
|  | уголь | тонн |  |  |  |
|  | дрова | Куб.м | 2638 | 2638 | 100 |
| 24 | Резервные топливные хозяйства | ед |  |  |  |
|  | суммарная вместимость | тонн |  |  |  |
|  | заготовлено | тонн |  |  |  |

Исполняющий обязанности главы

Подгорненского сельского поселения

Отрадненского района А.В.Дорошко